0008	Group

0008-0005	SpecificCharacterSet	CS	ISO_IR 100

0008-0008	ImageType	CS	ORIGINAL\PRIMARY\M\ND

0008-0012	InstanceCreationDate	DA	20070615

0008-0013	InstanceCreationTime	TM	163249.906000

0008-0016	SOPClassUID	UI	1.2.840.10008.5.1.4.1.1.4

0008-0018	SOPInstanceUID	UI	1.3.12.2.1107.5.2.30.25211.30010013020715251262500000002

0008-0020	StudyDate	DA	20070615

0008-0021	SeriesDate	DA	20130207

0008-0022	AcquisitionDate	DA	20070615

0008-0023	ContentDate	DA	20130207

0008-0030	StudyTime	TM	161409.828000

0008-0031	SeriesTime	TM	162512.625000

0008-0032	AcquisitionTime	TM	163143.942500

0008-0033	ContentTime	TM	162512.765000

0008-0050	AccessionNumber	SH	58102601494

0008-0060	Modality	CS	MR

0008-0070	Manufacturer	LO	SIEMENS

0008-0080	InstitutionName	LO	Centrum Onkologii-Instytut Gliwice

0008-0081	InstitutionAddress	ST	Armii Krajowej15, Gliwice, Slaskie, PL, 44-100

0008-0090	ReferringPhysicianName	PN	Amb

0008-1010	StationName	SH	MRC25524

0008-1030	StudyDescription	LO	HEAD^ROUTINE

0008-103E	SeriesDescription	LO	ep2d_diff_mddw_6_p2_split_1

0008-1040	InstitutionalDepartmentName	LO	Department

0008-1090	ManufacturerModelName	LO	Avanto

0008-1140	ReferencedImageSequence	SQ

0008-1150	ReferencedSOPClassUID	UI

0008-1155	ReferencedSOPInstanceUID	UI

0008-1150	ReferencedSOPClassUID	UI

0008-1155	ReferencedSOPInstanceUID	UI

0008-1150	ReferencedSOPClassUID	UI

0008-1155	ReferencedSOPInstanceUID	UI

0008-2111	DerivationDescription	ST	sdm: 1.2.840.10008.1.2.4.90, Decompress Pegasus JPEG 2000 Lossless

0010	Group

0010-0010	PatientName	PN	Fal^Krzysztof

0010-0020	PatientID	LO	288939

0010-0030	PatientBirthDate	DA	19581026

0010-0040	PatientSex	CS	M

0010-1010	PatientAge	AS	048Y

0010-1030	PatientWeight	DS	82

0018	Group

0018-0020	ScanningSequence	CS	EP

0018-0021	SequenceVariant	CS	SK\SP

0018-0022	ScanOptions	CS	PFP\FS

0018-0023	MRAcquisitionType	CS	2D

0018-0024	SequenceName	SH	*ep_b0

0018-0025	AngioFlag	CS	N

0018-0050	SliceThickness	DS	5

0018-0080	RepetitionTime	DS	2700

0018-0081	EchoTime	DS	88

0018-0083	NumberOfAverages	DS	1

0018-0084	ImagingFrequency	DS	63.637279

0018-0085	ImagedNucleus	SH	1H

0018-0086	EchoNumbers	IS	1

0018-0087	MagneticFieldStrength	DS	1.5

0018-0088	SpacingBetweenSlices	DS	6.4999997880724

0018-0089	NumberOfPhaseEncodingSteps	IS	96

0018-0091	EchoTrainLength	IS	1

0018-0093	PercentSampling	DS	100

0018-0094	PercentPhaseFieldOfView	DS	100

0018-0095	PixelBandwidth	DS	1395

0018-1000	DeviceSerialNumber	LO	25524

0018-1020	SoftwareVersions	LO	syngo MR B13 4VB13A

0018-1030	ProtocolName	LO	ep2d_diff_mddw_6_p2

0018-1251	TransmitCoilName	SH	Body

0018-1310	AcquisitionMatrix	US	128\0\0\128

0018-1312	InPlanePhaseEncodingDirection	CS	COL

0018-1314	FlipAngle	DS	90

0018-1315	VariableFlipAngleFlag	CS	N

0018-1316	SAR	DS	0.13808878391379

0018-1318	dBdt	DS	0

0018-5100	PatientPosition	CS	HFS

0019	Group

0019-0010	PrivateCreator	LO	SIEMENS MR HEADER

0019-1008	Unknown Tag & Data	CS	IMAGE NUM 4

0019-1009	Unknown Tag & Data	LO	1.0

0019-100A	Unknown Tag & Data	US	0

0019-100B	Unknown Tag & Data	DS	37.5

0019-100C	Unknown Tag & Data	IS	0

0019-100D	Unknown Tag & Data	CS	NONE

0019-100F	Unknown Tag & Data	SH	Fast*

0019-1011	Unknown Tag & Data	SH	No

0019-1012	Unknown Tag & Data	SL	0\0\-1014

0019-1013	Unknown Tag & Data	SL	0\0\-1014

0019-1014	Unknown Tag & Data	IS	0\0\0

0019-1015	Unknown Tag & Data	FD	-123.68235779\-141.66734886\-45.548366549999997

0019-1016	Unknown Tag & Data	DS	0

0019-1017	Unknown Tag & Data	DS	1

0019-1018	Unknown Tag & Data	IS	2800

0019-1028	Unknown Tag & Data	FD	19.530999999999999

0020	Group

0020-000D	StudyInstanceUID	UI	1.3.12.2.1107.5.2.30.25524.30000007061505260512500000028

0020-000E	SeriesInstanceUID	UI	1.3.12.2.1107.5.2.30.25211.30010013020715251262500000001

0020-0010	StudyID	SH	1

0020-0011	SeriesNumber	IS	11

0020-0012	AcquisitionNumber	IS	1

0020-0013	InstanceNumber	IS	1

0020-0032	ImagePositionPatient	DS	-123.68235778809\-141.66734886169\-45.548366546631

0020-0037	ImageOrientationPatient	DS	1\0\0\0\1\0

0020-0052	FrameOfReferenceUID	UI	1.3.12.2.1107.5.2.30.25524.1.20070615161804937.0.0.0

0020-1040	PositionReferenceIndicator	LO

0020-1041	SliceLocation	DS	-45.548366546631

0028	Group

0028-0002	SamplesPerPixel	US	1

0028-0004	PhotometricInterpretation	CS	MONOCHROME2

0028-0010	Rows	US	128

0028-0011	Columns	US	128

0028-0030	PixelSpacing	DS	1.796875\1.796875

0028-0100	BitsAllocated	US	16

0028-0101	BitsStored	US	12

0028-0102	HighBit	US	11

0028-0103	PixelRepresentation	US	0

0028-1050	WindowCenter	DS	426

0028-1051	WindowWidth	DS	900

0028-1055	WindowCenterWidthExplanation	LO	Algo1

0029	Group

0029-0010	PrivateCreator	LO	SIEMENS CSA HEADER

0029-0011	PrivateCreator	LO	SIEMENS MEDCOM HEADER2

0029-1008	Unknown Tag & Data	CS	IMAGE NUM 4

0029-1009	Unknown Tag & Data	LO	20070615

0029-1010	Unknown Tag & Data	OB

0029-1018	Unknown Tag & Data	CS	MR

0029-1019	Unknown Tag & Data	LO	20070615

0029-1020	Unknown Tag & Data	OB

0029-1160	Unknown Tag & Data	LO	com

0032	Group

0032-1060	RequestedProcedureDescription	LO	HEAD ROUTINE

0040	Group

0040-0244	PerformedProcedureStepStartDate	DA	20070615

0040-0245	PerformedProcedureStepStartTime	TM	161409.890000

0040-0253	PerformedProcedureStepID	SH	MR20070615161409

0040-0254	PerformedProcedureStepDescription	LO	HEAD^ROUTINE

0051	Group

0051-0010	PrivateCreator	LO	SIEMENS MR HEADER

0051-1008	Unknown Tag & Data	CS	IMAGE NUM 4

0051-1009	Unknown Tag & Data	LO	1.0

0051-100A	Unknown Tag & Data	LO	TA 00.03

0051-100B	Unknown Tag & Data	LO	128p*128

0051-100C	Unknown Tag & Data	LO	FoV 230*230

0051-100D	Unknown Tag & Data	SH	SP F45.5

0051-100E	Unknown Tag & Data	LO	Tra

0051-100F	Unknown Tag & Data	LO	T:HE1-4

0051-1011	Unknown Tag & Data	LO	p2

0051-1012	Unknown Tag & Data	SH	TP 0

0051-1013	Unknown Tag & Data	SH	+LPH

0051-1015	Unknown Tag & Data	SH	R

0051-1016	Unknown Tag & Data	LO	p2 M/ND

0051-1017	Unknown Tag & Data	SH	SL 5.0

0051-1019	Unknown Tag & Data	LO	A1/PFP/FS

7FE0	Group

7FE0-0010	PixelData	OW